实验室安全自查表（各实验室填写）

学  院：                    实验室：               实验室所属房间：

检查人（签字） ：                      实验室安全责任人（签字）：

| 序号 | 检查项目及要求 | 自查记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是（有） | 否（无） | 其他 |
|  |  | “√” | “ⅹ” |  |
|  | (一)制度管理 |  |  |  |
| 1-1 | 安全制度健全，有成文上墙 |  |  |  |
| 1-2 | 安全责任人落实到位 |  |  |  |
| 1-3 | 有突发安全事件应急预案 |  |  |  |
| 1-4 | 单位经常进行安全、卫生检查，有检查记录 |  |  |  |
| 1-5 | 实验室每天开门后、锁门前，师生进行安全检查 |  |  |  |
|  | （二）安全培训 |  |  |  |
| 2-1 | 师生经过安全培训后方可进入实验室工作 |  |  |  |
| 2-2 | 开设了实验室安全课程或讲座 |  |  |  |
|  | (三)仪器设备使用 |  |  |  |
| 3-1 | 各类仪器设备按照操作规程使用 |  |  |  |
| 3-2 | 大型精密仪器由经过培训的专人管理 |  |  |  |
| 3-3 | 使用大型精密仪器按规定填写《仪器设备使用记录册》 |  |  |  |
| 3-4 | 实验进行过程中，必须有人值守，尤其是在进行化学反应实验、使用电加热设备时实验人员不得离开 |  |  |  |
| 3-5 | 夜间无人看管带电运行的实验装置的安全防范措施可靠有效 |  |  |  |
| 3-6 | 仪器设备的接线规范整齐 |  |  |  |
|  | (四)化学试剂（若无此项请跳过，若有请完成下列检查并填写附表10-1） |  |  |  |
| 4-1 | 化学试剂按规定分类存放，标识清晰醒目 |  |  |  |
| 4-2 | 化学试剂建立台账,账物相符 |  |  |  |
| 4-3 | 化学试剂使用符合规范，学生实验中有教师或实验技术人员监督和管理实验 |  |  |  |
| 4-4 | 使用危险化学品的师生了解其危险特性和必要的安全防护知识 |  |  |  |
| 4-5 | 实验室有急救箱、喷淋、洗眼等安全设施和实验服、护目镜等个人防护用品 |  |  |  |
| 4-6 | 实验室有化学试剂泄露、溢出等安全事故应急预案 |  |  |  |
| 4-7 | 剧毒化学品\易制毒化学品购买时按规定申购 |  |  |  |
| 4-8 | 剧毒化学品\易制毒化学品严格落实"五双制度"（双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用） |  |  |  |
| 4-9 | 实验室是否有易燃易爆品? |  |  |  |
| 4-10 | 对易燃易爆品专门存储，并有专人保管，操作使用规范 |  |  |  |
|  | （五）气瓶及压力容器（若无此项请跳过，若有请完成下列检查并填写附表10-2） |  |  |  |
| 5-1 | 气瓶专瓶专用,在安全的检验周期内 |  |  |  |
| 5-2 | 气瓶颜色标识清晰并按规定粘贴气瓶警示标签 |  |  |  |
| 5-3 | 气瓶放置牢靠,易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外 |  |  |  |
| 5-4 | 气瓶减压阀、压力容器上压力表、安全阀等安全附件定期检验 |  |  |  |
| 5-5 | 各类气体管线布置规范整齐，定期检查 |  |  |  |
| 5-6 | 使用气瓶及压力容器的人清楚并按照使用规程进行操作 |  |  |  |
|  | （六）辐射安全（若无此项请跳过，若有请完成下列检查并填写附表10-3） |  |  |  |
| 6-1 | 放射源\射线装置有警示标识，储存与使用符合安全标准 |  |  |  |
| 6-2 | 工作人员有防护用具，放射源\射线装置有防护设施 |  |  |  |
| 6-3 | 工作人员经过专业培训并考核合格 |  |  |  |
| 6-4 | 有使用记录 |  |  |  |
| 6-5 | 有辐射事故应急预案 |  |  |  |
|  | (七)生物安全（若无此项请跳过，若有请完成下列检查并填写附表10-4） |  |  |  |
| 7-1 | 实验室中是否使用病原微生物或实验动物？ |  |  |  |
| 7-2 | 实验室生物安全防护等级为 □一级， □二级， □三级， □四级，□没有认证 |  |  |  |
| 7-3 | 具备与生物安全防护等级相适应的设施和管理措施 |  |  |  |
| 7-4 | 能够为工作人员提供与生物安全防护等级相应的保护措施 |  |  |  |
| 7-5 | 实验室有醒目的安全标识 |  |  |  |
| 7-6 | 进入实验室人员经过安全培训，并有培训记录 |  |  |  |
| 7-7 | 实验动物购自有实验动物生产许可证的单位 |  |  |  |
| 7-8 | 有合格的实验动物环境设施 |  |  |  |
| 7-9 | 有经过专业培训的实验动物饲养人员和动物实验人员 |  |  |  |
| 7-10 | 对实验室废弃物进行无害化处理 |  |  |  |
|  | (八)其他安全 |  |  |  |
| 8-1 | 学生使用实验室机械加工设备时必须在教师指导下严格执行安全操作规程 |  |  |  |
| 8-2 | 实验室有防火、防水、防盗、防爆的基本设施和安全措施 |  |  |  |
| 8-3 | 消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通 |  |  |  |
| 8-4 | 实验室水、电、气布线符合规定,无"跑冒滴漏"现象 |  |  |  |
| 8-5 | 供电线路无老化、破损及超负荷使用现象，无私接乱拉现象 |  |  |  |
| 8-6 | 易燃品存放处无吸烟现象，有禁止吸烟标识 |  |  |  |
| 8-7 | 实验室非防爆冰箱不得存放易燃、易爆物品 |  |  |  |
| 8-8 | 离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源 |  |  |  |
| 8-9 | 实验室内不得吃饭、吸烟、喝酒、留宿 |  |  |  |
|  | (九)环保与劳保 |  |  |  |
| 9-1 | 实验室桌面、地面整洁,卫生状况良好 |  |  |  |
| 9-2 | 实验室重视环境保护，废液不随意排放 |  |  |  |
| 9-3 | 危险废弃物分类收集、定点储存、专人管理、及时处理 |  |  |  |
| 9-4 | 实验人员配备并能够正确使用劳动安全防护用品 |  |  |  |

（十）附表

10-1. 危险化学品调查表

| 类别 | 具体化学品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 剧毒品 |  |  |
| 易燃易爆品 |  |  |
| 易制毒品 |  |  |
| 其他危险化学品 |  |  |

1. 剧毒品参见国家安全生产监督管理局等8部委公布的《剧毒化学品目录》

2. 易制爆危险化学品参见公安部公布的《易制爆危险化学品名录》

3. 易制毒品参见国务院公布的《易制毒化学品管理条例》

4. 危险化学品参见国家安全生产监督管理局公布的《危险化学品名录》

10-2. 气瓶与压力容器调查表

| 压力容器、气瓶名称 | 自有或租用 | 是否固定 | 在用数量 | 闲置数量 | 空瓶数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 气瓶参见国家质量监督检验检疫总局公布的《气瓶安全监察规定》

10-3.放射源与放射装置调查表

| 同位素/放射装置名称 | 类别 | 规格型号 | 安全防护措施 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 同位素/放射装置参见环境保护部《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》

10-4.生物安全调查表

| 病原微生物名称 | 危险等级 | 保管方式 | 安全防护措施 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 实验动物类别 | 含有的病原体 | 安全防护措施 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- |

1. 参见国务院《病原微生物实验室生物安全管理条例》及相关部门管理办法

10-5. 其他设备调查表

| 设备编号 | 设备名称 | 主要用途 | 安全隐患 | 安全防护措施 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（十一）问题与改进

10-1. 实验室还有哪些安全隐患？

10-2. 实验室增加哪些设施及措施将有助于提高实验安全？

10-3. 您对实验室安全管理工作有什么意见、建议？