实验室安全自查项目汇总表（各学院填写）

学  院：                                              时  间：

| 序 号 | 检 查 项 目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 完 全 符 合 | 基 本 符 合 | 不 符 合 | 不 适 用 | 问题说明 |
| 1 | 组织体系 |
| 1.1 | 单位安全领导小组 |
| 1.1.1 | 是否成立实验室安全领导小组？ |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 领导小组是否党政一把手挂帅？ |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 是否落实了安全工作的信息员？ |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 是否有专职实验室秘书？（兼职填“基本符合”） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 安全责任体系 |
| 1.2.1 | 是否建立了院系层面的安全责任体系？ |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 是否建立了所室层面的安全责任体系？ |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 所室层面的安全责任体系是否包括所有房间？包括在其它校区的实验室。 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 每个房间门口是否有责任人挂牌？ |  |  |  |  |  |
| 2 | 规章制度 |
| 2.1 | 院系层面有无安全卫生检查制度？并建立了安全检查台账，记录规范？ |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 院系层面是否建立一套安全管理制度？并装订成册发给师生？至少包括： |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 危险化学品的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 气体钢瓶的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 无剧毒品的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 生物安全管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 实验动物的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 放射源的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 实验废弃物的管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | 结合学科特点的特殊管理办法 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 院系层面是否建立了各种应急预案？包括： |
| 2.3.1 | 化学危险品突发事件的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 病原微生物突发事件的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 实验动物突发事件的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | 放射源突发事件的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | 实验设备引发事件的应急预案 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 所（室）层面的规章制度及执行 |
| 2.4.1 | 有无安全卫生检查制度？ |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 是否建立了安全检查台账，记录规范？ |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 有无仪器设备的操作规程？ |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 是否有结合学科特点的特殊管理办法？如高温、高压、高速运动等特殊设备的管理办法？ |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | 所（室）层面是否将有指导性和可操作性的制度、规程上墙？ |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | 检查出的问题是否能及时得到整改？ |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全教育 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 宣传 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 是否在本单位主页开展安全宣传、报道？ |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 是否悬挂专项活动宣传横幅？ |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 是否设有专项活动的专题宣传窗？ |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 活动 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 是否开展教职工安全教育与培训？ |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 是否开展研究生安全教育与培训？ |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 是否开展本科生安全教育与培训？ |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 是否结合学科特点组织应急演练？ |  |  |  |  |  |
| 4 | 化学安全 |
| 4.1 | 化学试剂存放 |
| 4.1.1 | 是否已建立房间内化学试剂的台帐？ |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 存放点是否通风、隔热、安全？ |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 是否存放大桶试剂? |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | 是否有强酸与强碱、氧化剂与还原剂等混放现象？ |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | 是否存在标签不明的化学试剂? |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | 是否存在试剂药品过期现象？ |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | 是否存在试剂瓶盖打开放置的现象? |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | 酸缸与碱缸是否有标识？是否加盖？位置是否合理安全？ |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 剧毒品管理 |
| 4.2.1 | 是否有剧毒品使用台帐？ |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 是否执行双人收发？ |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 是否执行双人运输？ |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | 是否有保险箱？并且只有2名分别掌管了钥匙和密码的保管人同时到场时才能开启？ |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | 对于具有高挥发性的剧毒品，是否配备了带双锁的冰箱？ |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | 实验时是否双人使用（同时在场）？ |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | 是否有专门的剧毒品存放点？ |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | 残余、废弃的剧毒品或空瓶的处置是否按规定进行？ |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | 是否存在私自从外单位获得剧毒品的现象？ |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 气体钢瓶管理 |
| 4.3.1 | 是否有房间内气体钢瓶台帐？ |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | 是否存有废旧气体钢瓶？ |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | 是否存在气体钢瓶未固定的现象？ |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | 危险气体钢瓶是否存在混放现象？（主要指可燃性气体与氧气等助燃气体混放） |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | 危险气体钢瓶存放点是否通风不够？ |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | 是否存在大量气体钢瓶堆放的现象？ |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 | 是否有相应的气体管路标识？ |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 | 对于有多条气体管路的房间，是否画出管路图？ |  |  |  |  |  |
| 4.3.9 | 气体钢瓶连接管路是否破损或老化？ |  |  |  |  |  |
| 4.3.10 | 是否对气体连接管路进行检漏？ |  |  |  |  |  |
| 4.3.11 | 存放在独立气体室的钢瓶连接时是否规范？ |  |  |  |  |  |
| 4.3.12 | 独立的气体钢瓶室是否有专人管理？ |  |  |  |  |  |
| 4.3.13 | 对于涉及剧毒、易燃易爆气体的房间，是否有监控报警装置？ |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 化学废弃物处置 |
| 4.4.1 | 是否配备了实验废弃物分类容器？ |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | 知否将化学废弃物分类包装，及时送中转站？ |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | 是否存在实验废弃物和生活垃圾混放现象？ |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | 是否存在向下水道倾倒废旧化学试剂等现象？ |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | 是否在实验室门外堆放实验废弃物？ |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 | 是否存在随意排放有毒有害气体？ |  |  |  |  |  |
| 4.4.7 | 对于产生有毒和异味废气的，是否有气体吸收装置？ |  |  |  |  |  |
| 5 | 生物安全管理 |
| 5.1 | 制度与资质 |
| 5.1.1 | 是否建立了相关的规章制度？ |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 开展病原微生物相关实验和研究，是否具备实验室资质？ |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 开展病原微生物相关实验和研究，人员是否经过专业培训？并取得“证书”？ |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 是否有在无资质实验室饲养实验动物的现象？ |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 设施与场所 |
| 5.2.1 | 实验室安全防范设施是否达到安全要求？ |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 是否有生物安全柜？ |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 房间是否有可视窗？ |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 房间是否安装防虫纱窗？ |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 是否有高压灭菌器？ |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 操作与记录 |
| 5.3.1 | 是否有采购、保存、实验的记录？ |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | 是否将实验废弃物进行分类处置？ |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | 有毒有害生物实验废弃物是否经高温高压灭菌？ |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | 是否有废弃物处置的记录？ |  |  |  |  |  |
| 6 | 放射性安全管理 |
| 6.1 | 制度 |
| 6.1.1 | 是否取得“许可证”？并按规定开展实验？ |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 是否建立安全规章制度？ |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | 是否建立应急预案？ |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 场所与设施 |
| 6.2.1 | 放射源储存地点是否符合安全相关规定？ |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 涉辐实验场所是否有安全警示标识和警戒线？ |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 放射性实验场所和设备是否具有安全连锁装置，并保证正常工作状态？ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | 放射性废弃物是否有专门的存放容器和场所？ |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | 放射性废弃物是否有专门的处置方案？并记录 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 人员 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 操作人员是否经过专门培训，有上岗证？ |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | 涉辐人员是否及时参加每年的职业体检？ |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | 涉辐人员是否佩带个人剂量计？并按时更换？ |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气与机械安全 |
| 7.1 | 用电基础安全 |
| 7.1.1 | 是否有乱拉乱接电线现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | 是否有使用花线现象、木质配电板现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | 是否存在电线老化现象 |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | 是否有多个大功率仪器使用一个接线板的现象 |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | 是否存在插座未固定现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 | 是否存在接线板直接放在地面的现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.1.7 | 是否存在多个接线板串联现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.1.8 | 空调是否有专用插座？ |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 设备安全 |
| 7.2.1 | 是否建立了房间内的设备台帐？ |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | 是否制定了仪器设备的操作规程？ |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | 是否有电路容量与高功率的设备不匹配现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | 仪器设备是否接地良好？ |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | 仪器设备使用完后，是否有未及时关闭电源的现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | 仪器设备是否正常运行、维护？ |  |  |  |  |  |
| 7.2.7 | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，是否有安全警示标识？ |  |  |  |  |  |
| 7.2.8 | 是否存在电脑随意开机过夜现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.2.9 | 是否存在空调随意开机过夜现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.2.10 | 是否存在饮水机开机过夜现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 冰箱管理 |
| 7.3.1 | 贮存化学试剂的机械温控有霜冰箱是否已经防爆改造？ |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | 未经防爆改造机械温控有霜冰箱是否存在贮存化学试剂现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | 机械温控无霜冰箱不能进行防爆改造，是否存在贮存化学试剂现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | 是否存在冰箱过期服役没有及时报废的现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.3.5 | 是否存在影响冰箱散热的现象（如在冰箱周围堆放杂物现象）？ |  |  |  |  |  |
| 7.3.6 | 是否存在实验室冰箱中放置食品的现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 烘箱、电阻炉管理 |
| 7.4.1 | 是否存在超期服役没有及时报废的现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | 是否存在有故障为及时维修的现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.4.3 | 烘箱、电阻炉等附近是否有气体钢瓶？ |  |  |  |  |  |
| 7.4.4 | 烘箱、电阻炉等附近是否有易燃易爆化学品？ |  |  |  |  |  |
| 7.4.5 | 是否有影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在其周围堆放杂物）？ |  |  |  |  |  |
| 7.4.6 | 使用烘箱、电阻炉进行烘烤时，是否存在无人值守现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 明火电炉管理 |
| 7.5.1 | 是否存在未经批准使用明火电炉现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | 是否存在已取得“明火电炉许可证”但又放松管理、安全保障不够的现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | 是否存在用明火电炉加热易燃易爆溶剂的现象？ |  |  |  |  |  |
| 7.6 | 机械安全 |
| 7.6.1 | 是否建立相关的规章制度？ |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | 是否制定了设备的操作规程？ |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | 对于高速运动、高温、高压等设备和场所，是否有安全警示标识？ |  |  |  |  |  |
| 7.6.4 | 是否有安全防护设施？ |  |  |  |  |  |
| 7.6.5 | 是否配备了安全防护用品？ |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全设施 |
| 8.1 | 应急设施 |
| 8.1.1 | 消防器材配置是否合理？ |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | 灭火器是否有过期现象？ |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | 重点部位是否有防盗和监控设施？包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点。 |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | 化学类实验室是否有应急喷淋装置？ |  |  |  |  |  |
| 8.1.5 | 化学类实验室是否有洗眼装置？ |  |  |  |  |  |
| 8.1.6 | 应急喷淋和洗眼装置是否定期检修？ |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 通风系统 |
| 8.2.1 | 通风系统是否正常配备？ |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | 通风系统是否正常工作？ |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | 通风系统是否有防振降噪措施？ |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | 对于排出废气较严重的实验室，其通风系统是否有吸收过滤的装置？ |  |  |  |  |  |
| 8.2.5 | 换气扇使用是否正常？ |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 其它 |
| 8.3.1 | 门窗是否安全？ |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | 下水道是否畅通？ |  |  |  |  |  |
| 8.3.3 | 是否经常检查冷却冷凝系统的橡胶管老化？ |  |  |  |  |  |
| 8.3.4 | 是否存在水龙头、水管、皮管老化破损现象？ |  |  |  |  |  |
| 9 | 实验室环境与管理 |
| 9.1 | 制度与场所 |
| 9.1.1 | 实验室是否建立值日制度？ |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | 实验室消防通道是否通畅？ |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 | 公共场所、通道是否有堆放仪器、物品现象？ |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 | 所有房间的钥匙是否有备用，存放在单位办公室或传达室？ |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 卫生与环境 |
| 9.2.1 | 实验室卫生状况是否良好？ |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 | 是否存在门开着但无人的现象？ |  |  |  |  |  |
| 9.2.3 | 是否有废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）没有及时清理现象？ |  |  |  |  |  |
| 9.2.4 | 实验区与学习区是否分开？ |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 其它 |
| 9.3.1 | 实验室内有无停放电动车、自行车等现象？ |  |  |  |  |  |
| 9.3.2 | 实验室内是否有烧煮食物、用餐现象？ |  |  |  |  |  |
| 9.3.3 | 实验室内是否有堆放私人物品现象？ |  |  |  |  |  |
| 9.3.4 | 实验室内是否有睡觉过夜现象？ |  |  |  |  |  |
| 9.3.5 | 是否存在自来水开着，哗哗流水的现象？ |  |  |  |  |  |
| 9.3.6 | 实验室内是否有违反规定的吸烟现象？ |  |  |  |  |  |

注：1.请各单位组织实验室（研究所）对照表格进行自查，在对应的栏内打“√”，并将发现的问题和隐患填写在“问题说明”中。

2.各单位根据实验室（研究所）自查结果进行汇总上报，在对应栏中填写：对应数/总数。